РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ им. Л.В.КИРЕНСКОГО

Утверждено Ученым советом 
12 ноября 2004 г.
протокол № 8

ДОПОЛНЕНИЕ

в программу-минимум
кандидатского экзамена по специальности 
01.04.01
«Приборы и методы экспериментальной физики»

Красноярск 2004

К разделу 1. 
Методы измерения 
основных физических величин

1.1. Непрерывная ЯМР спектроскопия. Принципы построения непрерывного ЯМР спектрометра, основные блоки спектрометра. Источники ошибок при регистрации сигнала ЯМР.

1.2. Фурье-спектроскопия ЯМР. Импульсный спектрометр ЯМР, принципы построения, блок-схема. Систематические ошибки в импульсных ЯМР спектрометрах. Одно- и двумерная ЯМР спектроскопия, ЯМР томография.

1.3. Техника ЭПР спектроскопии. Принципы построения схем спектрометра ЭПР, СВЧ-схемы. Чувствительность спектрометра, причины искажения формы линии.

1.4. Основные элементы оптических систем, их характеристики. Призмы, основные параметры, типы, элементы и оптические материалы. Дифракционные решетки, устройство и основные свойства и параметры, понятие инструментального контура. Светофильтры, общие свойства, абсорбционные, отражающие, интерференционные, дисперсионные, поляризационные светофильтры. Приемники излучения; фотоприемники, фотоэлементы и счетчики фотонов, фотоумножители, фотодиоды, линейные и матричные системы регистрации оптического излучения.

1.5. Оптические интерферометры. Типы интерферометров, системы измерения сдвига интерференционных полос, трехмерные карты интерферометрии поверхностей. Фазово-сдвиговая интерферометрия. Модуляционная интерферометрия. Многоволновая интерферометрия.

1.6. Спектральные приборы. Основные параметры спектрального прибора, типы спектральных приборов: монохроматор, спектрограф, спектрометр, квантометр, полихроматор. Конструктивные элементы основных типов спектральных приборов. Приборы высокой разрешающей силы; интерферометр Фабри-Перо. Спектральные приборы с временным разрешением. Спектральные приборы с селективной модуляцией. Оптическая фурье-спектроскопия.

1.7. Техника лазерного эксперимента. Непрерывные и импульсные газовые лазеры. Основные рабочие среды, способы накачки, характеристики излучения, области применения. Твердотельные лазеры нано- и микросекундного диапазонов. Режим модулированной добротности. Методы перестройки частоты генерации. Лазеры на красителях. Лазеры с синхронизацией мод. Экспериментальная техника формирования и регистрации нано- и пикосекундных импульсов.

1.8. Твердотельные устройства управления характеристиками оптического излучения. Модуляторы света на основе электрооптического эффекта. Дефлекторы с изотропной дифракцией света на ультразвуке. Акустооптические модуляторы, акустооптические фильтры. Усилители лазерного излучения. Преобразователи частоты и генераторы высших гармоник.

1.9. Методы термодинамических измерений. Теплоемкость, энтропия , электро- и магнитокалорический эффекты. Калориметрические методы. Тепловое расшинеие твердых тел. Дилатометрия: методы и информативность.

К разделу 6. 
Автоматизация эксперимента

6.1. Общие принципы и типы организации автоматизированных систем физических исследований. Конструктивное оформление. Организация аппаратуры.

6.2. Функциональные блоки систем физических исследований. Модульные системы автоматизации физических измерений. Основные типы функциональных блоков.

6.3. Программное обеспечение систем физических исследований. Общие принципы организации программного обеспечения, основные языки программирования, пакеты специализированных программ.

Литература

1. Эрнст Р., Боденхаузен Дж., Вокаун А. ЯМР в одном и двух измерениях. М., Мир, 1990.

2. Бюменфельд Л. А., Воеводский В. В., Семенов А. Г. Применение ЭПР в химии. Новосибирск, Наука, 1962.

3. Зайдель А. Н., Островская Г. В., Островский Ю. И. Техника и практика спектроскопии. М., Наука, 1976.

4. Ярив А., Юх П. Оптические волны в кристаллах. М., Мир, 1987.

5. Ахманов С. А., Никитин С. Ю. Физическая оптика. Изд-во МГУ, 1998.

6. Кулаков В. Программирование на аппаратном уровне. Специальный справочник. СПб., Питер, 2003.

7. Сван Т. Освоение Borland C++5. Киев, Диалектика, 1996.

8. Смит Дж. Сопряжение компьютеров с внешними устройствами. Уроки реализации. М., Мир, 2000.

9. САМАС — A Modular Instrumentation System for Data Handling. Revised Description and Specification. Report. EUR 4100e, CEC, Luxembourg 1972; deutsche bbersetzung; EUR 4100d; revised form: IEEE Standard 583-1975, IEC Recommendation 516; Bloc Transfers in CAMAC Systems, Supplement EUR 4100e, CEC, Luxembourg 1977; IEEE Standard 683-1976.

10. CAMAC — Organization of Multi-Crate System. Specification of the Branch Highway and CAMAC Crate Controller Тур A, Report EUR 4600e, CEC, Luxembourg 1972; revised form: IEEE Standard 596-1976.

11. CAMAC — A Modular Instrumentation System for Data Handling, Specification of Amplitude Analogue Signals, Report EUR 5100e, CEC, Luxembourg 1972; CAMAC Bulletin No. 8,28 (1973).

12. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система стандартов приборостроения. Система КАМАК. Крейт и сменные блоки. Требования к конструкции и интерфейсу. ГОСТ 26.201-80.

13. http://sine.ni.com/apps/we/nioc.vp?cid=1525&lang=USpxi tech.htm

14. http://www.vmebus-systems.com/

15. http://www.ee.ualberta.ca/archive/vmefaq.html#intro

16. http://www.natinst.com/pxi

17. http://www.asutp.ru/?p=600034

18. http://www.labview.ru/default.php?product=1042-pxi

19. http://www.labview.ru/default.php?action=books

20. http://www.labview.ru/default.php?action=links